## Fragebogen
WOHNUNGSSTATIONEN
FRAGEBOGEN ANLAGENPLANUNG UND SYSTEMTECHNIK
1. Projektdaten
|  | Einsender | [7 empty] | Bauvorhaben
Vertriebszentrum | [7 empty] | Projekt
Firma | [7 empty] | Firma
Telefon | [7 empty] | Telefon
E-Mail | [7 empty] | E-Mail
Straße, Nr. | [7 empty] | Straße, Nr.
PLZ, Ort | [7 empty] | PLZ, Ort
Land | [7 empty] | Land
2. Kontaktperson bei der STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Vorname / Name: | [8 empty] | Notiz:
Telefon
E-Mail
3. Notwendige Unterlagen
- Unterschriebener Planungsanforderungsbogen
- Kompletter Satz aktueller Ausführungspläne
- Aktuelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Blatt 1
| Hinweis! |  | Zwingend erforderlich zur Berechnung des 2L-Systems (WS, WS-G, WSP, WSG)
Zwingend erforderlich zur Berechnung des 4L-Systems (WS, WS-G, WSP, WSG)
Heizlastberechnung liegt vor
Heizlastberechnung im Auftrag der STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
| Heizlast |  |  |  | kW
- Berechnung der FBH/Radiatorenheizung
| Hinweis! |  | Erforderlich zur Rohrnetzberechnung des 2L-Systems
Erforderlich zur Rohrnetzberechnung des 4L-Systems
Zwingend erforderlich für die Erstellung einer detaillierten Materialliste
Berechnung der FBH/Radiatorenheizung liegt vor
Berechnung der FBH/Radiatorenheizung liegt NICHT vor
Berechnung erfolgt auf Basis von Annahmen der Systemtemperaturen
| Heizung Vorlauf |  |  |  | °C
°C
4. Daten Systemtechnik
| Trinkwasserqualität unkritisch | [7 empty] | Wohnungsstationen nur für WWB
| Trinkwasserqualität kritisch | [7 empty] | Wohnungsstationen für WWB/Heizung-2L-System
| Werte der Trinkwasseranalyse liegen vor | [7 empty] | Wohnungsstationen für WWB/Heizung-4L-System
Werte der Trinkwasseranalyse liegen NICHT vor
| Kaltwassertemperatur |  |  |  | °C
www.stiebel-eltron.de | [12 empty] | 2026-07-28
WOHNUNGSSTATIONEN
FRAGEBOGEN ANLAGENPLANUNG UND SYSTEMTECHNIK
1. Projektdaten
|  | Einsender | [7 empty] | Bauvorhaben
Vertriebszentrum |  | 0 | [5 empty] | Projekt |  | 0
Firma |  | 0 | [5 empty] | Firma |  | 0
Telefon |  | 0 | [5 empty] | Telefon |  | 0
E-Mail |  | 0 | [5 empty] | E-Mail |  | 0
Straße, Nr. |  | 0 | [5 empty] | Straße, Nr. |  | 0
PLZ, Ort |  | 0 | [5 empty] | PLZ, Ort |  | 0
Land |  | 0 | [5 empty] | Land |  | 0
5. Daten Wärmeerzeugung
| Wärmepumpe | [7 empty] | Ölkessel
| Sperrzeiten der Wärmepumpenanlage |  |  |  |  | h |  |  | Solaranlage
| Biomasse | [7 empty] | Nahwärmenetz
| Fernwärme | [7 empty] | Auslegungstemperatur Vorlauf |  |  |  | °C
| BHKW | [7 empty] | Maximal mögliche Vorlauftemperatur |  |  |  | °C
Gaskessel
6. Angaben zur Wohnungsstation
|  |  |  | Wohnungstyp 1 |  |  | Wohnungstyp 2 |  |  | Wohnungstyp 3 |  | Wohnungstyp 4
Wohnungsstation |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
Warmwassertemperatur |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
Zapfprofil |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
Anzahl der Wohnungen |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
Durchschnittliche Heizlast/WE |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
Montageart |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2
Bezeichnung der Wohneinheiten:
7. Gewünschter Planungsumfang durch die STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
| Auslegung der Station | [7 empty] | Berechnung des Pufferspeichervolumens
| Erstellung und Dimensionierung des Leitungsnetzes | [7 empty] | Berechnung der Leistung der Wärmeerzeugung
8. Rechtshinweis
Sie versichern, dass die Angaben vollständig und richtig sind. Die Angaben dienen uns als Grundlage für die Planung und Kalkulation Ihrer
Anlage. Für auf falschen, fehlerhaften oder nicht vollständigen Angaben beruhende Berechnungen oder Planungen übernehmen wir keine
Haftung. Falls die von uns erstellte Planung für die Erstellung einer Anlage eines anderen Herstellers benutzt wird, übernehmen wir keinerlei
Haftung oder Gewährleistung!
Datum, Ort |  |  |  |  | Stempel | [5 empty] | Unterschrift
Aufputz
Unterputz
WS | WW-Temp | ZP | WE | Heizlast/WE
siehe Heizlast
TWS | 40 | 8 l/min | 1 | 1,0 kW
TWG | 42 | 10 l/min | 2 | 1,5 kW
WS | 44 | 12 l/min | 3 | 2,0 kW
WS-G | 46 | 13 l/min | 4 | 2,5 kW
WSP | 48 | 16 l/min | 5 | 3,0 kW
WSG | 50 | 18 l/min | 6 | 3,5 kW
WSP2-DUO |  | 20 l/min | 7 | 4,0 kW
WSG2-DUO |  | 22 l/min | 8 | 4,5 kW
|  | 26 l/min | 9 | 5,0 kW
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40